金属-陶瓷结合裂纹萌生试验原始记录

1 样品与委托信息

| 样品名称 | 测试试样 | 检测依据 | YY 0621.1-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 测试委托客户 | 产品生产日期 | / |
| 委托单位地址 | 测试地址 | 产品编号/批号 | TEST-BATCH-001 |
| 样品规格型号 | 25 mm×2 mm×2 mm | 实验室样品编号 | BP20260723001-01、BP20260723001-02 |
| 生产单位 | 测试生产单位 | 检验类别 | ☑ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 接收日期 | 2026-07-23 | 接收状态 | ☑完好 □异常，说明：____ |
| 报告编号 | WT20260723001 | 检测日期 | /年/月/日 |
| 样品数量 | 2 | 检测地点 | 性能检测室 |
| 判定依据 | ☑委托要求 □产品技术要求 □内部质量要求 □其他：__________ |  |  |

2环境条件

| 项目 | 控制要求 | 检测前记录 | 检测后记录 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | （20±2） ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | ☑是 □否 | / |
| 相对湿度 | 实验室受控；记录实测值 | 50 %RH | 50 %RH | ☑是 □否 | / |

3设备校准/核查记录

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 25 mm×2 mm×2 mm | / | / | / | / | / | ☑正常 □异常 | 无 |
| / | 25 mm×2 mm×2 mm | / | / | / | / | / | / | 测试实验员 |

4夹具尺寸与平行块确认记录

| 检查项目 | 确认方法/工具 | 记录结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夹具编号 | 夹具标签/设备台账 | 夹具编号：夹具编号：已确认 | ☑符合 □不符合 |
| 下支撑跨距 | 校准有效卡尺/20 mm跨距规 | 实测跨距：实测跨距：20mm（要求20mm）mm（要求20mm） | ☑符合 □不符合 |
| 压头/支点半径 | 夹具技术文件/验收记录 | R = R = 1 mm（要求1.0 mm） mm（要求1.0 mm） | ☑符合 ☑不符合 |
| 紧固状态 | 目视+手动轻推检查 | 上压头、下支撑无松动、无晃动 | ☑符合 □不符合 |
| 支撑/压头表面 | 目视 | ☑无毛刺 □无缺口 □无锈蚀 □无明显磨损 | ☑符合 ☑不符合 |
| 平行块编号与规格 | 平行块标签/核查记录 | 编号：编号：已确认；规格：（30×6×5） mm；规格：（30×6×5） mm；有效期：/ | ☑符合 ☑不符合 |
| 平行块精度 | 校准证书 | 平行度：平行度：1 mm；两块高度差：1mm mm；两块高度差：/mm；要求≤0.005 mm（最低≤0.010 mm） | ☑符合 ☑不符合 |
| 平行块放置 | 左右两侧跨放于两下支撑点上 | ☑左右对称 □跨过两支撑 □未接触侧壁 | ☑符合 ☑不符合 |
| 上压头/下支撑平行性 | 缓慢下降上压头；0.02 mm塞尺确认左右接触 | 左侧：☑正常 □过紧 □过松；右侧：☑正常 □过紧 □过松；最大间隙：1 mm | ☑符合 □不符合 |
| 夹具适用性结论 | 检测人员确认，复核人员复核 | ☑可用于本次试验 □需调整/维修/复核 | 确认人：/ 复核：/ |

3 k系数确认记录

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 金属材料名称/批号 | 名称：名称：已确认；批号：已确认；批号：/ |
| 杨氏模量EM | EM = ____ GPa；来源：☑说明书 □检测报告 □注册资料 □质保书 □其他：____；文件编号：____ |
| k系数来源 | ☑YY 0621.1-2016标准图2人工查图 □FastTest软件计算 □其他：____ |
| 查图/输入复核 | 查图/输入人：/； 复核人：/； 日期：/年/月/日 |

4 试样方向与试验前确认

| 确认项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 试样编号与软件内试样编号一致 | ☑是 □否 |
| 试样金属面朝上、陶瓷面朝下 | ☑是 □否 |
| 试样位于两个支撑点中心 | ☑是 □否 |
| 上压头接近试样后已“全部清零” | 清零前：____ N；清零后：____ N；☑是 □否 |
| 加载速度设定 | ____ mm/min；要求（1.5±0.5） mm/min；☑符合 □不符合 |
| 数据保存路径/文件名 | ATT202607230001 |

5 原始数据记录（6个试样）

| 试样编号 | 宽度/mm | dM1/mm | dM2/mm | dM3/mm | dM平均/mm | EM/GPa | k/mm⁻² | Ffail/N | τb = k × Ffail/MPa | 开裂位置 | 断裂/剥离形态 | 报告/数据文件编号 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP20260723001-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 记录1 | 记录1 | ATT202607230001 | ☑符合 ☑不符合 |
| BP20260723001-02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 记录2 | 记录2 | ATT202607230001 | ☑符合 ☑不符合 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ☑符合 ☑不符合 |

注：dM为金属基体厚度，不得使用金属+陶瓷总厚度代替；k系数应由标准图2或经验证软件取得；Ffail应来自FastTest原始报告。

6 结果汇总、异常与签字

| 项目 | 记录 |  |
| --- | --- | --- |
| 符合数量 | 6个试样中符合要求数量：0 个 |  |
| 是否需要复测/重制样 | ☑否 □是，原因：________________________________ |  |
| 异常/偏离说明 | 无 |  |
| 附件归档 | ☑FastTest原始数据 □Office报告 □断裂形态照片 □k系数查图记录 □其他：____ |  |
| 最终结论 | ☑符合要求 ☑不符合要求 □需技术评审 □仅描述结果不作判定 |  |
| 人员 | 签名 | 日期 |
| 检测人员 | 测试实验员 | /年/月/日 |
| 核验人员 | 测试复核员 | /年/月/日 |
| 技术负责人（必要时） | 无 | /年/月/日 |