热膨胀系数测试实验原始记录表

CMA 检测原始记录 / 可打印填写版

| 记录编号 | ____________________ | 报告编号 | ____________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | ____________________ | 版本/状态 | A/0 □受控 □非受控 |
| 检测依据 | 热膨胀系数测试实验操作规程；设备说明书；委托/产品技术要求 | 检测项目 | 热膨胀系数测试 |
| 检测地点 | ____________________ | 检测日期 | ____年__月__日 |

一、样品与委托信息

| 委托单位 | ____________________ | 委托单号 | ____________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | ____________________ | 样品编号 | ____________________ |
| 材料名称 | □钛合金 □钴铬合金 □其他：________ | 样品数量 | ______件 |
| 样品规格/形状 | ____________________ | 试样状态 | □完好 □异常（说明）：________ |
| 收样日期 | ____年__月__日 | 制样/处理状态 | □原始状态 □热处理后 □其他：________ |
| 检测要求 | 测定加热过程热膨胀行为及热膨胀系数 | 判定依据/限值 | ____________________ |
| 原始数据保存路径 | ____________________________________________ | 软件报告文件名 | ____________________ |
| 备注 | ____________________________________________________________________ | 附件页数 | ______页 |

二、环境条件与试验安全确认

| 检查项目 | 要求/控制范围 | 实测/记录 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | 实验室规定或设备要求 | ____ ℃ | □是 □否 |  |
| 相对湿度 | 实验室规定或设备要求 | ____ %RH | □是 □否 |  |
| 振动/气流影响 | 无明显振动、强气流干扰 | □无 □有 | □是 □否 |  |
| 设备周边状态 | 清洁、干燥、无无关物品 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |
| 高温安全防护 | 加热区警示、隔热/防烫措施有效 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |
| 加热过程中操作限制 | 禁止触碰设备、禁止随意调整夹具 | □已确认 | □是 □否 |  |
| 紧急处置条件 | 电源、急停/断电措施可用 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |
| 环境记录结论 | 环境与安全条件满足本次试验 | □满足 □不满足 | □是 □否 |  |

三、设备、软件及计量状态确认

| 设备/器具名称 | 型号规格 | 设备编号 | 校准/确认编号 | 有效期至 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热膨胀测试仪 |  |  |  | ____年__月__日 | □合格 □停用 |  |
| 控制电脑 |  |  |  | — | □正常 □异常 |  |
| 材料膨胀系数测试系统软件 | 版本：______ | 软件编号：______ | 确认/验证记录：______ | ____年__月__日 | □合格 □异常 |  |
| 长度测量器具（游标卡尺/千分尺） |  |  |  | ____年__月__日 | □合格 □停用 |  |
| 温度测量/控制系统 |  |  |  | ____年__月__日 | □合格 □异常 |  |
| 内六角扳手/夹具/导向棒 |  |  |  | — | □完好 □异常 |  |

四、试验前准备与关键参数确认

| 序号 | 确认内容 | 要求/设置值 | 确认结果 | 操作/复核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热膨胀测试仪电源开启 | 设备显示正常，无报警 | □是 □否 | 时间：____:____ |
| 2 | 控制电脑开启并运行正常 | 电脑、通讯连接正常 | □是 □否 |  |
| 3 | 软件启动 | 材料膨胀系数测试系统已打开 | □是 □否 |  |
| 4 | 试样实际长度测量 | 长度已测量并输入“试样长度”栏 | □是 □否 | 见第五部分 |
| 5 | 试样材料名称输入 | 按实际材料填写，如钛合金等 | □是 □否 | 材料：________ |
| 6 | 试验终止温度设定 | 550 ℃ | □是 □否 | 设定值：____ ℃ |
| 7 | 试样安装牢固 | 导向棒/夹持装置定位，试样无松动 | □是 □否 |  |
| 8 | 加热仓位置 | 加热仓推至最右侧并固定下方旋钮 | □是 □否 |  |
| 9 | 位移机构与加热棒调整 | 按 SOP 使用内六角扳手调整 | □是 □否 |  |
| 10 | PV 值校准 | 启动前 PV 值稳定在 50～60 | □是 □否 | PV：______ |
| 11 | 软件数据保存路径 | 路径设置正确，文件名可追溯 | □是 □否 | 路径：________ |
| 12 | 试验前总确认 | 满足启动试验条件 | □是 □否 | 检测人员：______ |

五、试样尺寸与安装记录

注：试样长度 L0 应为实际测量值，并与软件“试样长度”栏输入值一致。PV 值须稳定在 50～60 后方可启动试验。

| 序号 | 试样编号 | 材料名称 | 试样长度 L0/mm | 宽/直径/mm | 厚度/mm | 安装方向 | 初始 PV 值 | 是否牢固 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | □正确 □不适用 |  | □是 □否 |  |

六、试验运行过程记录

| 序号 | 试样编号 | 开始时间 | 结束时间 | 起始温度/℃ | 终止温度/℃ | 升温状态 | 自动停止 | 曲线文件名 | 软件报告名 | 有效性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |  | □有效 □无效 |
| 2 |  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |  | □有效 □无效 |
| 3 |  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |  | □有效 □无效 |
| 4 |  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |  | □有效 □无效 |
| 5 |  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |  | □有效 □无效 |
| 6 |  | ____:____ | ____:____ |  | 550 | □正常 □异常 | □是 □否 |  |  | □有效 □无效 |

七、温度-膨胀原始数据记录（软件输出/人工抄录）

注：软件可自动输出完整数据时，可在本表记录代表性温度点，并将完整原始数据/曲线作为附件归档。若数据点不足，可在备注说明。

| 序号 | 温度 T/℃ | 位移 ΔL/μm | 膨胀量 ΔL/mm | ΔL/L0 | 瞬时/平均系数 | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室温/起始 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 2 | 50 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 3 | 100 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 4 | 150 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 5 | 200 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 6 | 250 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 7 | 300 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 8 | 350 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 9 | 400 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 10 | 450 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 11 | 500 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 12 | 550 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 13 | 其他：____ |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |

八、热膨胀系数计算与结果汇总

参考计算：平均线膨胀系数 α = ΔL /（L0 × ΔT）。如软件自动计算，应核对软件输出结果、原始曲线和试样长度输入是否一致。

| 序号 | 试样编号 | 温度区间/℃ | L0/mm | ΔT/℃ | ΔL/μm | α/(10⁻⁶/K) | 判定依据/限值 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ____～550 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |
| 2 |  | ____～550 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |
| 3 |  | ____～550 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |
| 4 |  | ____～550 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |
| 5 |  | ____～550 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |
| 6 |  | ____～550 |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 □仅记录 |  |

九、图谱、报告和数据文件归档记录

| 归档项目 | 文件名/编号 | 介质/位置 | 是否归档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始温度-位移数据文件 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |
| 软件生成报告 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |
| 温度-膨胀曲线图 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |
| 参数设置截图/照片 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |
| 样品照片/安装照片 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |
| 设备校准/确认记录引用 |  | □系统 □纸质 | □是 □否 |  |
| 其他附件 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |

十、异常、偏离、复测与不符合工作记录

| 序号 | 发生环节 | 异常/偏离描述 | 处理措施及复测结果 | 责任人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 2 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 3 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 4 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 5 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 6 |  |  |  |  | ____年__月__日 |

十一、结果判定与结论

| 结果类别 | □合格 □不合格 □仅提供实测值 □需复测 | 是否符合委托要求 | □是 □否 □不适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均热膨胀系数 | ________ ×10⁻⁶/K | 测试温度区间 | ____ ℃ ～ 550 ℃ |
| 最大膨胀量 | ________ μm | 软件报告编号 | ____________________ |
| 结论描述 | 经热膨胀测试，样品在设定温度范围内的热膨胀行为及热膨胀系数见本记录及软件报告。 | 复核意见 | □同意 □不同意 |
| 检测人员 | 签名：________ 日期：____年__月__日 | 复核人员 | 签名：________ 日期：____年__月__日 |
| 技术负责人/授权签字人 | 签名：________ 日期：____年__月__日 | 备注 | ____________________ |

十二、CMA 原始记录填写与修改要求

1. 本记录应与样品编号、报告编号、原始数据文件、软件报告、曲线图和设备使用记录保持唯一对应关系。

2. 试验终止温度应严格设定为 550 ℃；启动前 PV 值应稳定在 50～60；试样须安装牢固后方可开始。

3. 原始记录不得随意涂改。确需修改时，应划单线保留原内容，填写修改后内容，并由修改人签名注明日期。

4. 如试验中出现设备报警、试样松动、PV 值异常、软件采集失败、数据丢失或终止温度偏离，应停止判定并记录异常处理。

5. 用于 CMA 报告时，应确认人员授权、设备校准/确认、方法确认、环境条件、原始数据归档和报告审核均满足实验室质量体系要求。